新昌县人民医院医共体

门框式自动测温仪采购招标文件

招标项目：门框式自动测温仪

新昌县人民医院医共体

2020-10-23

目      录

招标公告

第一章  采购需求

第二章  投标须知

第三章  合同主要格式

第四章  投标文件格式

招 标 公 告

新昌县人民医院医共体门框式自动测温仪项目采用院内自行招标的方式进行采购，现将有关事项公告如下：

1、项目概况：

新昌县人民医院医共体门框式自动测温仪项目，采购数量8台，总预算金额20万元。

2、投标人资格：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的要求；

（2）本项目不接受联合体投标。

3、凡符合上述要求的供应商均可参加投标，在新昌县人民医院网站www.xcrmyy.cn下载报名表和招标文件，并于2020年10月 26 日 11 :00前将报名表扫描件发送至邮箱651118314@qq.com或直接快递至新昌县人民医院物资供应科完成报名。

4、资格审查方式：

4.1.资格后审。

4.2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工，并在投标响应文件内提供由社保机构出具的该受托人的社保证明。

5、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金

6、投标截止时间及投标文件提交地点：投标人应于2020年 10月26日14:00时前将投标文件密封送交到新昌县人民医院行政楼四楼会议室。逾期送达作无效标处理。

7、开标时间、地点

时间：2020年10月26日14：00时。

地点：新昌县人民医院行政楼四楼会议室，投标人须派代表参加现场开标。

8、采购单位联系人

新昌县人民医院物资供应科 陈老师 电话：0575-86025758

9、公告发布媒体：新昌县人民医院网站www.xcrmyy.cn

新昌县人民医院医共体

2020年 10 月 23 日

- 采购需求

一、采购内容

| 标项 | 采购内容 | 数量及单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门框式自动测温仪 | 8台 | 20万元 | 包括运输、安装、验收、培训、税金等一切费用 |

- 技术参数要求

| 序号 | 内容 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 通道尺寸（mm） | ≥2000(高) x 1000(宽)*500（深） |
| 2 | 工作环境温度 | -5.0℃-40℃，室内 |
| 3 | 测量范围 | 25℃-45℃ |
| 4 | 测温精度 | ≤±0.3℃ |
| 5 | 示值误差 | ≤0.5℃ |
| 6 | 相对湿度： | 10-95%RH（不结露，环境测温＜30℃） |
| 7 | 测量时间 | ≤2S |
| ★8 | 红外开关： | 被测量人员通过至10cm时触发准确测量，避免误报 |
| ★9 | 高温访客功能模块 | 具有高清摄像头及4G传输模块，当高温人员通过时，除声光报警外，会对其进行拍照，并通过4G模块传输到云服务器，便于管理人员在手机或电脑上查看 |
| ★10 | 测量身高范围 | 1.0-1.9 米 |
| 11 | 输入电压： | 220V/50Hz |
| 12 | 供货时间 | 签订合同后，7个工作日完成供货 |
| 二 | 售后服务 |  |
| ★1 | 质保期≥2年，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费(按报价80%计算) |  |
| 2 | 维修响应时间1小时，工程师4小时到位排除故障 |  |
| 3 | 免费提供设备保养 |  |
| 4 | 免费提供操作培训和维修培训 |  |
| 5 | 免费提供软件升级 |  |
| 四 | 付款方式 |  |
| 1 | 付款方式：医院验收合格3个月内付90%，余10%满1年付（不计息） |  |

注：请各投标人根据项目自行增加优势技术参数和配置，评委将根据增加技术参数优劣和配置高低酌情加分或减分。

评标办法及评标细则

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生,成员人数为5人及以上单数。整个开、评标过程接受监察室的监督指导。

二、评标方法

综合评分法。开标后，评标委员会首先对投标人进行资格性审查和投标文件符合性审查，凡投标人不符合投标资格或投标文件完整性、合法性存在欠缺的，或投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应招标文件要求的，作为无效标予以废除，不进入评议打分范围。

评标委员会以《评标细则》为依据，对投标文件内容进行评分。

投标人的综合得分为技术资信部分、价格部分评分的总计（指定专人进行计算和复核，四舍五入法，保留两位小数），中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依次类推。

三、定标办法

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标人情况确定中标人。最低报价不是中标的唯一保证。

整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

四、评标细则

一、技术资信部分70分。

（一）各评委成员按评标细则进行评审，计算精确到小数点后二位（各家单位的分值为所有评标成员给出的值的算术平均值）。

（二）技术资信分值（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 综合实力 | 根据各投标人的基本情况、企业信用等级、内控制度、经营情况等进行打分。 | 1-5 |
|  | 投标公司 同类业绩 | 提供自2018年1月1日以来同类产品成功业绩，每个业绩得1分，最多得5分（须提供相应的销售合同复印件、用户联系方式并加盖投标供应商公章，原件备查）。 | 0-5 |
| 2 | 所投 产品质量 | 根据各投标人提供的产品技术参数（包括配置）进行横向比较打分（需提供产品详细技术参数） | 0-40 |
| 3 | 售后服务及优惠承诺 | 产品质保期在招标要求的免费质保期的基础上每增加一年加3分，最多得9分。 | 0-9 |
|  |  | 根据各投标人维修响应时间、本地化服务能力，服务网点的配置等进行打分（需提供相应证明材料）。 | 0-5 |
|  |  | 根据各投标人提供的零配件、消耗品以及优惠承诺进行横向比较打分。 | 0-3 |
| 4 | 评委综合分 | 根据各投标人的投标文件整体制作质量、对招标文件的响应情况等进行打分。 | 0-3 |
| 合计 |  |  | 70 |

二价格部分30分

评标基准价：价格分采用低价优先法计算，以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

报价超过最高限价的，为无效报价。

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于其他投标人报价或本项目市场运行成本报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

第二章 投标须知

1、招标说明

1.1 本次招标采购项目要求、评标办法及评标细则详见采购需求

2、合格的投标人

2.1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的要求；

2.2本项目不接受联合体投标。

3、投标费用

3.1 无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标相关的全部费用。

4、招标文件的组成

4.1 招标文件由招标公告、采购需求、投标须知、合同主要格式、投标文件格式五部分内容组成。

4.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5、招标文件提示

5.1投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如投标人未按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，招标人有权拒绝投标人，其风险由投标人自行承担。

5.2在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到修改文件。

6、投标文件要求

6.1 投标人编写的投标文件应包括以下内容，并按下列顺序编排(复印件需加盖单位公章)：

6.1.1资格证明文件

*6.1.1.1 投标函

*6.1.1.2相关资质证明文件

6.1.1.2.1 营业执照复印件

6.1.1.2.2税务登记证复印件

6.1.1.2.3法定代表人身份证明书

6.1.1.2.4法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件

6.1.1.2.5 厂家授权书

6.1.1.2.6 产品检测报告

6.1.1.3 投标单位情况介绍

6.1.1.4 投标人认为需要提供的其他资料

6.1.2 商务技术文件

*6.1.2.1 技术响应表及投标人产品详细技术参数

*6.1.2.2 服务承诺书及保障措施

*6.1.2.3 同类项目业绩表

6.1.2.4 投标优惠措施（如有）

6.1.2.5 投标人认为需要提供的其他资料

6.1.3 报价文件

*6.1.3.1 报价单（含配置清单）

以上打有*的文件材料必须提供，否则作无效标处理。

6.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人的审查和现场核实要求。如果所提供的资料有欺诈和严重失实情况，招标人有权取消其资格。

6.3投标人应准备资格证明文件正本1份、副本1份，商务技术文件和报价文件正本1份，副本6份。每份投标文件须在封面上清楚地标明“正本”或“副本”的字样，正本同副本必须保持一致，如有不一致地方，以正本为准。

6.4投标文件中的资格证明文件、商务技术文件和报价文件分开装订，正本和副本均需打印并装订成册（不得活页装订,否则无效标处理）。投标文件中凡有涂改之处，都应由投标人负责人或其授权委托人签字并加盖公章。

6.5投标人应将投标文件正本和副本装入封套中加以密封，并在封套上标明招标人名称、项目名称、投标人名称和联系地址，于封口处加盖投标人公章。如果未按上述要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

6.6投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但修改或撤回的书面通知必须在规定的投标截止时间之前送达招标人。修改或撤回通知书应按以上规定密封、标记和发送，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

7、开标与评标

7.1 在开标前，招标方组建项目评标委员会，由医院医学装备管理委员会成员、相关科室负责人等组成，成员人数为5人及以上单数，并邀请监察室人员参与整个评标过程。

7.2招标人将按规定的时间和地点组织开标，投标人须派员参加。

7.3 开标时，招标人将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、开标一览表以及招标人认为合适的其他内容。按招标文件规定提交了“撤回”通知的投标文件将不予启封。撤回的投标文件将原封退回投标人。

7.4 开标后，招标人将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。

7.5 投标文件有下列情况之一者视为无效：

7.5.1 投标文件未按规定密封。

7.5.2 未按规定格式盖章、填写、签字、装订，内容不全或字迹模糊辨认不清。

7.5.3 投标截止时间以后送达的投标文件。

7.5.4 资格证明文件不全的。

7.5.5 违反法律法规及有关规定的其他行为。

7.6 在详细评标之前，评标小组成员要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求并对投标人资格进行审核。没有实质上响应招标文件要求的投标文件可以被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

7.7 谈判组对通过初步审查的投标人进行谈判，投标人进行最后报价，作为该项目的最终报价。

7.8 评标委员会对各投标人的投标文件进行评价和比较，根据评标办法和标准确定采购需求中各序号项对应的中标候选人。经评委审查有效投标人少于三家的，即改为竞争性谈判，同等条件下原合作单位优先，如符合条件的投标人少于等于一家，重新组织招标。

7.9 招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

8、授予合同

8.1 招标人将根据评标委员会的授标建议，把合同授予根据评标办法和标准评定出的中标人。

8.2 中标人按规定的时间和地点与招标人签订合同。

第三章   合同主要格式

浙江省政府采购合同

甲方（采购单位）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经双方充分协商，就甲方采购项目事宜，双方订立本合同，以便共同遵守。

一、货物内容及合同价格                                       金额单位：元

| 采购项目名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） | 小写： 元整 大写： 整 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1.质保期      年。（自医院验收合格之日起计）

2.质保金       元。[质量保证金交给采购单位，在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：新昌县人民医院指定地点

八、货款支付

付款方式：医院验收合格3个月内付90%，余10%满1年付（不计息）

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.丙方对乙方的违约责任承担连带责任。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、投标文件、承诺书与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

第四章 投标文件格式

格式一

投标函

新昌县人民医院医共体：

我方参加贵院组织的              项目招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、针对该项目，我方的投标报价表见商务报价。

4、我方已提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件资格证明文件正本1份、副本 1 份，商务文件和报价文件正本1份、副本6份。

5、我方愿意在中标后提供履约保证金 /   元。如有以下情况之一的，贵方有权对履约保证金不予退还：（1）发现有串标、弄虚作假等违法行为的；（2）中标后，未按规定与使用单位签订政府采购合同的。

6、我方向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。

7、我方在投标过程中将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中的其他有关规定。

8、我方若中标，将严格履行投标承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年  月  日

格式二

法定代表人身份证明书

｛姓名｝  ， ｛性别｝ ， ｛年龄｝ ， ｛职务｝ ，身份证号码：                       ，系        ｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝ （盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

格式三

法定代表人授权书

新昌县人民医院医共体：

本授权书声明：我｛姓名｝系 ｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵方组织的招标编号为              ｛项目名称｝  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

｛投标人名称｝ （盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

格式四

开标一览表（报价表）

项目名称：XXXX

编号：XXXX

价格单位：（人民币）元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |  |  |

注：

1.以上报价包括设备、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、培训、检测、验收、保修、税金、商检、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年        月           日

附

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

格式五

同类项目业绩表（提供相应的销售合同复印件、用户验收合格报告、用户联系方式并加盖投标供应商公章，原件备查。）

同类项目业绩表

| 序号 | 供货时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供相应的销售合同复印件、用户联系方式并加盖投标供应商公章，原件备查。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年     月     日

格式六

投标单位情况介绍

| 投标人全称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业相关资质 |  | 营业执照编号 |  |
| 单位性质 |  | 隶属 |  |
| 主要业务 |  | 固定资产净值(万元) |  |
| 现有职工总人数 |  | 单位成立日期 |  |
| 法定代表人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： 5. 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、账号： |  |  |

格式七

投标单位的服务承诺书及保障措施

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目的投标，现我公司就相关服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、交货保证：

三、技术服务：

四、保障措施：

五、培训服务：

六、售后服务：

七、其他：

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年     月

格式七

新昌县人民医院医共体XXXX项目投标优惠措施

新昌县人民医院医共体：

我公司自愿提供以下优惠措施：

1、

2、

3、

……..

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年      月