## 明细表
新昌县人民医院新院区拟采购医疗设备报名表
供应商名称（公章）：
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （万） | 预算金额 （万） | 进口/国产（以注册证为准） | 品牌型号 | 设备主要配置 | 报名单价（万） | 原厂整机保修时间 | 联系人及手机 | 到货时间（天） | 其他优惠承诺 | 备注
1 | 医疗美容科 | 短波理疗仪 | 1 | 台 | 30 | 30
2 | 病理科 | 包埋盒打号机 | 1 | 台 | 9.9 | 9.9
3 | 病理科 | 玻片打号机 | 1 | 台 | 9.9 | 9.9
4 | 病区 | 生命体征无线传输 | 27 | 台 | 4 | 108 | [8 empty] | 要求能通过无线数据传输功能，将数据传输至医院HIS系统，以便进行数据存储、分析和展示，可离线储存数据。
5 | 内镜中心 | 高频手术设备 | 2 | 台 | 20 | 40
6 | 麻醉科 | 麻醉机、监护仪 | 5 | 套 | 55 | 275
注：1.报价包含设备、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、培训、检测、验收、保修、税金、商检、保险、售后服务、备品备件、接口等完成项目所需的全部费用； 2.主要配置栏请填写：铭牌上使用年限，硬件配置，软件配置，是否有专用耗材，如有请注明平台代码及单价。